空調趣談

在學校裡，並沒有硬性規定要用何種度量衡制教學，如果是留美教授，他因受的美國教育，自然用英制講課，但非留美教授他就用公制教學，苦的倒是學生，因為一個人的腦袋裡，是不容易習慣多種制度的。

上次巳經講過，美國是一個世界列強，他用英制，你和他打交道就必須用英制，因為他們的書本和技術說明書都是英制。另外還有一種原因，也是促成英制盛行的原因，以前在計算機或計算器還未出現時代，一般工程師的計算都是用計算尺加工程師手冊，在中國更是打算盤，使用計算器時，算出的結果小數點的位置巳經顯示出來了，然而在計算尺上，只能看出絕對值，至於小數點應在何位置完全靠工程師心算得知。譬如 0.003582，3.582，358.2，在計算尺上只看出 3582，注意英制單位比公制單位要小，因此在工程上算出的數值常是正整數，小數點易於定位，但在公制可能就會出現 0.00xxxx 這種結果，工程師們最不喜歡，因為小數點不易定位也。

台灣是一個多元化的國家，不但接受公制英制，而我們日常生活上，更使用的是台制，譬如我們買地皮或房屋，大小是用”坪”作單位，它既不是公制，又不是英制，而是台制，我們買材料，買傢俱，買合板，用的都是台尺，1台尺和1呎長度差不多，但1台尺是10寸，而1呎是12吋；我們買東西，重量用的是台斤。總之，國家和學校用公制，三軍用英制，日常生活卻用台制。這種混用制顯然不是一個強大國家應該發生的。

空調冷凍也是一門工程，這種工程有個特點，就是必須在密閉的空間內才能發揮功效，就是說它要在建築內運轉，若在戶外的大空間內，必因內外溫度之不同而消失於無形。

既然是工程就必有計算，空調冷凍工程所常用的計算單位大約如下:

溫度  oF (oC) 		熱量  Btu (Kcal) (Kj)		壓力  Lb/in2 (PSI) (Kg/cm2)

面積  ft2 (m2 )  in2 (cm2 )     體積  ft3 (m3 )    Gal加侖 (Li公升)

重量  Lb 磅   Kg 公斤(千克)

水流量  Gal/min(GPM)   m3/min(CMM)

流速    ft/sec (FPS)     m/sec (MPS)

空氣流量  ft3/min(CFM)  m3/min(CMM)

導(透)熱量(U值)  Btu/ft2-F-hr  (Kcal(Kj)/m2-C-hr)

時間  hr  min  sec

在各種不同應用場合下，各有其習慣使用的單位。

在工場中，工作機具常會產生煙霧、塵灰、鋸銼屑、毒氣、油脂、不良氣味、

細菌等不良物，這些不良物各種機具會有自備的處理系統，而不得把它們洩漏入

空調區域中，因為空調區域是人們的駐留區域；至於機具如何處理後或藉強力抽

風把它們送出戶外，這是 "工業通風” 的範圍，工業通風並不屬於空氣調節，

它是另一門學問。空調工程師的對象是空氣，對工業通風不一定十分了解。

11-04-09    0117 會員      (第六次)