空 調 趣 談

中央水冷式寒水空調系統的運作原理簡述如下: 空調室內不斷產生熱量，熱量來自多個原因，主要者有(一)室內外有溫度差，熱量必從高溫流向低溫，所以外熱會透過天地四壁門窗進入，稱為傳導熱。(二)日光照射透過門窗進入室內，外牆受日光照射表面溫度升高，增加了傳導熱。(三)室內人員也不斷體熱散發。(四)室內有照明器具，電熱器具，或有熱管路等，增加室內生熱量。(五)其他如外氣滲入所產生的熱等。以上的熱包括顯熱(SH)和潛熱(LH)，要分別加總；這些室內熱必須靠空調把它們移出室外，室內才能保持所欲的溫度。

熱是一種能量，單位是Btu，或 Kcal，Kj等，它不能夠憑空消失，但是可以轉移，室內的出風口吹出冷風，把室內的SH和LH帶走，經過空調箱內的冷卻管排，熱就被移入寒水之內，當寒水經過冷媒管系中的冷媒蒸發器時，熱量從寒水移入冷媒之中，冷媒氣體經壓縮機壓縮，溫度升高到冷卻水之上，冷媒氣體之熱會在凝結器中把熱傳給冷卻水，冷卻水的熱被送到冷卻水塔，把熱散發到大氣之中。從冷卻水塔散發的熱，就是室內的熱再加上冷媒壓縮機所產生之熱二者。這樣看來，空調系統的作用就是把室內的熱移到室外而巳，也可以稱它們為”移熱機械”。

把室內的熱移到室外，幹嗎要這樣麻煩呢，需經過許多道轉移手續才能辦到。這就是因為你違反了物理定律，在熱力學第二定律中說明熱量一定會從高溫流向低溫；而今，室內是低溫，室外是高溫，你卻要把熱從低溫流向高溫，違反物理定律的結果，你就得花這麼多手續來完成，機型或可能有變，但基本原理決不能變。

在物理界有兩個最基本的定律，一是”物質不滅定律”，另一是”能量守恆定律”。我們的世界，乃至於全宇宙，是由”物質”和”非物質”二者組成，“非物質”對於物理世界而言，就是能量；對於其他方面而言，另有名詞如精神；心理；活力；生命；生機；靈魂；文化；有機；等以表示之。現在我們只就物理世界探討；最近的科學巳經了解宇宙是由四種東西構成，它們是: 物質。能量。暗物質。暗能量。四者，(大爆炸後宇宙才產生時間和空間)。對於後二者，科學家們雖確定它們的存在，但現在仍在摸索階段，前二者卻是我們可以感受到的，也有許多物理定律(自然法則)可以敘述它們。

對於物質而言，它們是由分子，原子，電子等基本粒子組成，所以有質量。而能量卻是一種輻射和波動，沒有質量，能量有多種，如電能，光能，化學能，動能，力能，磁能，熱能等等，這些能量，不能憑空產生，也不能憑空消失，但我們可以藉助物質把它轉換，或把它轉移。我們先舉一個實例說明，譬如日月潭，潭水沖下來有巨大的力量，可以轉動水車，碾米磨麵都行，但是這種大力，為何不能搬到台北，或高雄，讓那裡的人民，也能利用日月潭的巨大水力呢?

2011-07-17    0117 會員    (第廾二次)